PRÁCTICA EN CONTACTO DOCENTE NO. 2

| Carrera: Construcción y gestión de obra civil | Periodo: IIPA 2025 | Fecha Envío: |
| --- | --- | --- |
| Asignatura: Instalaciones especiales y climatización | Ciclo: Quinto | Fecha Entrega: |
| Docente: Arq. Karla Alvarado, Msg. | N° Horas: 4 |  |
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE: |  |  |

- Tema: 2.1	Condiciones de diseño

2.2	Sistemas de climatización

Práctica No. 2: Elaboración de esquema de sistemas de climatización.

- Instrucciones

- Elección del Caso de Estudio:

Seleccione un sistema real o un proyecto, como una casa o edificio.

- Diagrama de climatización:

Elabore un diagrama del sistema de climatización. Debe incluir:

- Alimentación (fuente de energía: red eléctrica, baterías, etc.).

- Tuberías.

- Unidades de Manejo de Aire.

- Unidades terminales.

- Descripción Técnica:

Incluya una descripción detallada del funcionamiento del diagrama, explicando cómo se relacionan entre sí y cómo se distribuye/controla la energía en el sistema.

Explique el propósito de cada componente importante.

Formato de Entrega:

El informe debe ser claro y bien estructurado.

Entrega en formato digital (PDF).

Rúbrica

| Criterio | Descripción | Puntos |
| --- | --- | --- |

| 1. Elección del caso de estudio (1 punto) | Claridad y relevancia del caso de estudio seleccionado. | 1 punto |
| --- | --- | --- |

| 2. Diagrama de climatización (6 puntos) | El diagrama es claro, completo y representa adecuadamente la distribución de los componentes. | 6 puntos |
| --- | --- | --- |

| 4. Descripción técnica (2 puntos) | Explicación clara y precisa del funcionamiento de los diagramas y la interacción entre ellos. Justificación de componentes utilizados. | 2 puntos |
| --- | --- | --- |

| 5. Presentación y formato (1 punto) | Orden, claridad, uso de software adecuado o diagramas bien dibujados, etiquetas claras y una estructura coherente en el informe. | 1 punto |
| --- | --- | --- |